АНКЕТА-ПАСПОРТ БУДІВЛІ

| Дата заповнення | 28.03.2017 |
| --- | --- |
| Адреса будівлі | вул. Шевченка,48, с.Осій. Іршавського р-н. Закарпатської обл. 90131 |
| Рік будівництва | 1983 |
| Установа (и), розташована (і) в будівлі | Осійський дитячий ясла-садок загального розвитку |

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будівлі

| Призначення | дитячі навчальні заклади |
| --- | --- |
| Розміщення в забудові | Окремо розташований/ |
| Типовий проект/індивідуальний | типовий |
| Конструктивне рішення | / Керамзитобетонні панелі |

Характеристики будівлі

| Площа забудови, м2 | 1480 | Кількість поверхів | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Периметр, м | 231 | Висота будівлі | 7,0 |

Геометричні показники

| Показники | Фактичне значення показника |
| --- | --- |
| Загальна площа огороджувальних конструкцій будинку (м2) | 1450 |
| В тому числі: |  |
| - стін | 18595 |
| - вікон і дверей | 285 |
| - горищних перекриттів (холодного горища) | 300 |
| - горищних перекриттів (теплого горища) | - |
| - перекриттів над техпідпіллями | - |
| - перекриттів над неопалюваними підвалами та підпіллями | - |
| Площа опалювальних приміщень, м2 | 1440 |
| Площа житлових приміщень і кухонь, м2 | 631 |
| Опалювальний об’єм, м3 | 3750 |

Огороджувальні конструкції

Стіни

| Загальна оцінка існуючого стану | задовільно |
| --- | --- |
| Зовнішня загальна площа, м2 |  |
| Товщина стіни, мм | 60 |
| Конструкція стіни | цегла |
| Наявність теплоізоляції | - |
| Дата утеплення фасадів | - |

Горище та покриття будівлі

| Загальна оцінка існуючого стану | -задовільно |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 1450 |
| Тип горища | неопалюване |
| Висота горища, м | 5 |
| Конструкція перекриття між останнім пов. і горищем | Керамзитові плити |
| Конструкція покриття | Металевий профіль |
| Тип даху | двохскатна |
| Наявність теплоізоляції |  |
| Дата утеплення |  |

Вікна

| Загальна оцінка існуючого стану | Задовільна |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2, у тому числі: | 258 |
| дерев’яних | 5 |
| ПВХ вікон | 32 |
| Тип матеріалу | Металопластік, деревяні |
| Тип рами |  |
| Варіант скління | склопакети |
| Дата заміни вікон | 2011 |

Вхідні двері

| Загальна оцінка існуючого стану | задовільна |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 12,6 |
| Тип матеріалу | Металопластік |
| Площа дерев’яних дверей, м2 |  |
| Площа металевих дверей, м2 | 12,6 |
| Варіант скління | Склопакети |
| Дата заміни дверей | 2011 |

Цокольна частина будівлі

| Загальна оцінка існуючого стану | Задовільна |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 1450 |
| Середня висота цоколю, м | 1,8 |
| Наявність відмостки |  |
| Ширина відмостки, мм |  |
| Товщина стіни, мм | 00,6 |
| Конструкція стіни | Бетонні блоки |
| Наявність теплоізоляції |  |
| Дата утеплення |  |

Підвал будинку та цокольне перекриття

| Загальна оцінка існуючого стану | Не задовільний |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 1450 |
| Тип підвалу | Технічний |
| Висота підвалу, м | 1,8 |
| Конструкція перекриття | Залізобетонні плити |
| Наявність теплоізоляції |  |
| Дата утеплення |  |

Обстеження інженерних систем будинку

Система опалення

| В дії, починаючи з | 1983 |
| --- | --- |
| Наявність котельні (котельня являє собою розташовану в одному технічному приміщенні установку, яка складається з котла і допоміжного обладнання для отримання водяної пари або гарячої води за рахунок теплоти палива, що спалюється) | так |
| Дата будівництва котельні | 2011 |
| Кількість котелень | 1 |
| Тип (и) теплоносія (їв) (газові котли, електроконвектори, печі тощо) | Газові котли |
| Власна котельня відсутня (опалення з іншої установи) | власна |

У разі наявності однієї або декількох КОТЕЛЕНЬ надати її (їх) фото!

Енергоносії, що використовується для опалення

| Найменування | Використовується як основний |
| --- | --- |
| Природний газ | + |
| Дрова |  |
| Відходи деревини |  |
| Брикети |  |
| Пелети |  |
| Вугілля |  |
| Електроенергія |  |
| Інші види (зазначити) |  |
| … |  |
| … |  |
| … |  |

Інформація про опалювальний котел (у разі, якщо котлів більше, ніж 1, надати інформацію по КОЖНОМУ котлу)

| Тип котла | КГСП -100 |
| --- | --- |
| Потужність, кВт | 100 |
| Вид палива | Природній газ |
| Використовується як основний | (так |
| Дата встановлення котла | 2007 |
| ККД котла | 94 |
| Використовується/не використовуються | використовується |

Система гарячого водопостачання

| В дії, починаючи з | 1983 |
| --- | --- |
| Стан | Не задовільний |
| Тип постачання | Газове |
| Енергоносії у джерелі теплоносія |  |

Система освітлення

| В дії, починаючи з | 1983 |
| --- | --- |
| Стан | Задовільний |
| Експлуатація | 1983 |

Система електроосвітлення

| Освітлювальні прилади | Потужність ламп (Вт) | К-сть ламп на світильнику (шт.) | Потужність світильника (Вт) | К-сть світильників, шт. | Всього (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампи розжарювання | 60 | 1 |  | 105 | 63 |
| Світлодіодні лампи |  |  |  |  |  |
| Люмінесцентні лампи |  | 2 | 80 | 81 |  |
| Галогенні лампи |  |  |  |  |  |
| Всього |  | 105 |  | 81 | 1,2800 |

Енергоспоживання

Електроенергія

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на енергію, грн. | 25,100 | 25,800 | 27,800 |
| Енергоспоживання, кВт ∙ год | 18,400 | 15,100 | 13,180 |
| Питоме енергоспоживання, кВт ∙ год / м2 | 12,68 | 10,41 | 9,08 |

Природний газ

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати, грн. | 88,400 | 198,400 | 163,650 |
| Енергоспоживання, тис.куб.м | 17,7 | 22,3 | 18,0 |
| Питоме енергоспоживання, тис.куб.м / м2 | 12,20 | 15,37 | 12,41 |

Тверде паливо (зазначити)

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати, грн. |  |  |  |
| Енергоспоживання, у натур. виразі |  |  |  |
| Питоме енергоспоживання |  |  |  |

Інші види палива (зазначити)

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати, грн. |  |  |  |
| Енергоспоживання, у натур. виразі |  |  |  |
| Питоме енергоспоживання |  |  |  |

Завідувач                                                Жовнір Г.І